
CONSULTORIA Y CAPACITACION
CURSO MT 28
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de CELDAS de MEDIA TENSION
Dirigido a: Personal que trabaje en instalaciones de media tensión de centrales generadoras, estaciones transformadoras, cooperativas eléctricas y establecimientos industriales.
	  MODALIDAD A DISTANCIA
· FECHA: Se desarrollará el 10 de agosto al 13 de agosto de 2026. HORARIO: 8.30  a 14.30 hs 

CONSULTAS: Teléfono-whatsapp.  CEL 54 11 5036 3300           info@ingecapacitacion.com.ar
Costo: CONSULTAR                                                                  Forma de pago: Transferencia electrónica
Instructor: Ing. Alejandro GIOSEFFI Especialista en equipamiento de alta y media tensión con amplia experiencia práctica y didáctica en UTN de Buenos Aires y Avellaneda.
Coordinador Técnico: Ing. César J. Sosa, especialista en Operación y mantenimiento de Estaciones transformadoras de MAT y AT. Ex docente de U N La Plata
Medios didácticos: Exposiciones ayudadas por Power point y apuntes. 
Metodología: Estudio de casos reales. Alta participación de los asistentes.
Certificados: Se entregarán certificados de asistencia
Evaluación: Se realizará el último día de dictado del curso con el correspondiente informe de resultados.

TEMARIO

1.     Riesgo y Seguridad eléctrica
· Niveles de tensión
· Noción de los parámetros eléctricos: tensión, corriente y resistencia
· Clasificación de los accidentes en la rama eléctrica.
· Categorización y tipos de peligro en los trabajos eléctricos. 
· Circuito eléctrico y el cuerpo humano.
· Corrientes que afectan al cuerpo humano.
· Peligro y Riesgo eléctrico.
· Seguridad Eléctrica. Prevención y Protección.  “Las 5 Reglas de Oro”
· Autocontrol y Uso de los Elementos de Protección Personal y Complementarios.
· Preparación Elementos para protección y herramental utilizado en la tarea
· Identificación de peligros y evaluación de riesgo en el puesto de trabajo.
· Delimitación de la zona de trabajo.
· Desarrollo del trabajo

2.    Sistema de Puesta a tierra, el arco eléctrico y el gas SF6
· Descripción de diferentes puestas a tierra
· Las funciones de una puesta a tierra
· Puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de protección
· Propiedades del arco eléctrico
· Energías irradiadas por el arco
· Las causas del arco eléctrico
· Daños producidos por el arco eléctrico	
· Propiedades del gas SF6
· Precauciones en el manejo del SF6

 3 .   Aparatos de maniobra y Celdas en SF6
· Esquemas de barras
· Seccionadores con y sin carga y de puesta a tierra
· Interruptores 
· Interruptores en vacío y en SF6
· Celdas MT en SF6 sus componentes
· Operación y Mantenimiento de aparatos de maniobra 
· Mantenimiento de Celdas 
             
4.    Transformadores de medida para MT
· Principios de funcionamiento clasificación y su aplicación
· Transformadores de corriente
· Transformadores de tensión
· Sensores de corriente
        

5.    Transformador de potencia AT/MT
· Circuito equivalente. Relación de transformación. Tensión de corto circuito. Grupo de Conexión. Puntos homólogos.
· Tipos constructivos. Medios dieléctricos y sistemas de refrigeración utilizados.
· Gases en el aceite. Relé Buchholz.
· Regulador de Tensión Bajo Carga.
· Bushings.
· Protección de Sobrecorriente
· Protección Diferencial

IngeElectric
NOTA: Este curso puede adaptarse a las necesidades de su Empresa y realizarse en cualquier lugar del país o del extranjero en forma presencial.
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